Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения»

|  | УТВЕРЖДАЮ Ректор института Л.Г Трушников « » 2017 г. |
| --- | --- |

Учебно-методический план

по программе: «Менеджмент»

«Актуальные вопросы лабораторной практики»

|  | Ц Цель обучения– повышение квалификации Кат Категория слушателей – сотрудники лабораторий С Сроки обучения – 24 часа Форма обучения - очная |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование тем и разделов | Всего часов | В том числе, час : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек- ции | Семи- нары и практи- ческие занятия | Конт- роль знаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Технические требования к лаборатории: | 9 | 9 |  |  |
|  | 2.1 Персонал лаборатории (требования к образованию, стажу работ в области аналитики и др.), права, обязанности, ответственность; | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.2 Помещения и условия окружающей среды; | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.3 Требования к оборудованию (средства измерений, испытательное оборудование, вспомогательное оборудование); | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.4 Прослеживаемость измерений; | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.5 отбор образцов: | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.6 Обращение с объектами испытаний; | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.7 Обеспечение качества результатов измерений; | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.10 Должностные инструкции, требования | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.11 Международная система единиц (система СИ) | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Техника лабораторных работ | 10 | 8 | 2 |  |
|  | 3.1 Стандартные образцы, требования к ним. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.2 Меры вместимости. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.3 Аттестованные смеси. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.4 Титрованные растворы, правила приготовления, применение. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.5 Дистиллированная вода. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.6 Химические реактивы, приобретение, хранение, обращение с ними. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.7 Градуировочные характеристики, требования к ним, приготовление градуировочных растворов. Метод наименьших квадратов. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3.8 Приготовление растворов различной концентрации. | 1 |  | 1 |  |
|  | 3.9 Ведение отчетной документации (рабочие журналы лаборантов, архив). | 1 | 1 |  |  |
|  | 3.10 Техника безопасности в лаборатории. Медицинская помощь в лаборатории. | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Ответы на вопросы | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Итоговая аттестация | 2 |  |  | 2 |
|  | Всего: | 24 | 18 | 4 | 2 |

Проректор по учебной работе                                                                       Н.И.Лобанова